## Sheet1
Perioada in care doresti sa calatoresti |  | Valoare | Unitate
1 | Mai - Septembrie - scrie 1 | 1 | Numar
2 | Octombrie - Aprilie - scrie 2
Zona in care doresti sa calatoresti
3 | pentru zona de nord si centru - scrie 3 | 4 | Numar
4 | pentru zona de sud si litoral - scrie 4
Detalii tehnice baterie
5 | Tensiunea bateriei | 12 | V
6 | Valoarea (Amp x hour) cand bateria este noua | 55 | AmpH
7 | Capacitatea teoretica a bateriei (W x hour) | 660 | WH (Z)
9 | Capacitatea practica a unei baterii (AGM/ Acid) perioada 2-3 ani mentioneaza 80-90%, perioada 3 - 5 ani mentioneaza 80 -60% peste 5 ani vechime mentioneaza 50% | 85 | %
8 | Capacitatea actualaa conform cu detaliile introduse pana acum | 47 | AmpH
|  | 564 | WH (Z)
10 | Descarcarea maxima a bateriei (mai mult de 70% nu este indicat) | 70 | %
11 | Limita minima de avarie de functionare conform cu procentul de descarcare) | 394.8 | WH (z)
Date despre panoul solar
12 | Capacitatea nominala a panoului solar | 200 | Watts
13 | Eficienta panoului solar intre 1 - 5 ani - 97% intre 5 - 10 ani - 90% intre 10 - 15 ani - 85% intre 15 - 20 ani - 80% | 90 | %
1
1.1
14 | Pierderea sistemului (cabluri, invertoare) | 10 | %
15 | Capacitatea sistemului ales in conditiile impuse | 198 | Watts
Ziua 1
| Consideram ca bateria este incarcata 100% |  | 564
| Nr de ore de incarcare a bateriei (panou solar) | 3
|  | (amp) | (ore)
| TV (12V) | 2.5 | 5
| Water pump | 2.1 | 1
| Roof fan | 3.5 | 1
| Alarm gas/ CO2 | 0.2 | 24
| Radio | 0.8 | 3
| Kitchen hood | 5 | 1
| Aut satelite antenna | 3.5 | 1
| External lights | 2.5 | 2
| Internal lights | 1.25 | 9
| Mover caravan | 10 | 0.2
| Other | 0.4 | 1
| Ramas in baterie dupa primele 24 ore |  | 475.74
Ziua 2
| Utilizam energia ramasa in baterie la finalul zilei 1 |  | 475.74
| Nr de ore de incarcare a bateriei (panou solar) | 4
|  | (amp) | (ore)
| TV (12V) | 2.5 | 6
| Water pump | 2.1 | 2
| Roof fan | 3.5 | 2
| Alarm gas/ CO2 | 0.2 | 24
| Radio | 0.8 | 4
| Kitchen hood | 5 | 2
| Aut satelite antenna | 3.5 | 1
| External lights | 2.5 | 2
| Internal lights | 1.25 | 3
| Mover caravan | 10 | 0
| Other | 0.4 | 1
| Ramas in baterie la final ziua 2 |  | 526.986
Ziua 3
| Utilizam energia ramasa in baterie la finalul zilei 2 |  | 526.986
| Nr de ore de incarcare a bateriei (panou solar) | 2
|  | (amp) | (ore)
| TV (12V) | 2.5 | 6
| Water pump | 2.1 | 2
| Roof fan | 3.5 | 2
| Alarm gas/ CO2 | 0.2 | 24
| Radio | 0.8 | 4
| Kitchen hood | 5 | 2
| Aut satelite antenna | 3.5 | 1
| External lights | 2.5 | 2
| Internal lights | 1.25 | 3
| Mover caravan | 10 | 0
| Other | 0.4 | 1
| Ramas in baterie la final ziua 3 |  | 216.7074
Ziua 4
| Utilizam energia ramasa in baterie la finalul zilei 3 |  | 216.7074
| Nr de ore de incarcare a bateriei (panou solar) | 5
|  | (amp) | (ore)
| TV (12V) | 2.5 | 6
| Water pump | 2.1 | 2
| Roof fan | 3.5 | 2
| Alarm gas/ CO2 | 0.2 | 24
| Radio | 0.8 | 4
| Kitchen hood | 5 | 2
| Aut satelite antenna | 3.5 | 1
| External lights | 2.5 | 2
| Internal lights | 1.25 | 3
| Mover caravan | 10 | 0
| Other | 0.4 | 1
| Ramas in baterie la final ziua 4 |  | 472.0567